OR.272.2.9.2016 Brzeg, dn. 26.02.2016r.

**Wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej**

Dotyczy postępowania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu, oraz sygnalizacji pożaru i oddymiania, oświetlenia awaryjnego i drzwi przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Starostwa Powiatowego w Brzegu”

Zamawiający informuję, iż dnia 26 lutego 2016r. wpłynął od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, w związku z czym Zamawiający udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

***Pytanie 1 - Podanie informacji dot. centrali sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu.***

***Odpowiedz  
  
W budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 nie ma centrali sygnalizacji włamania.***

***Pytanie 2 - Podanie informacji odnośnie rejestratorów - model***

***Odpowiedź:***

***Modele rejestratorów w budynkach starostwa:***

***Budynek przy ul. Robotniczej 20:  
- rejestrator - HIKVISION DS-7208HVI-SH  
  
Budynek przy ul. Robotniczej 12:  
- brak rejestratora objętego w/w postępowaniem ofertowym***

***Budynek przy ul. Wyszyńskiego 23:  
- rejestrator - K2XVR***

**STAROSTA**

**(-)  
 Maciej Stefański**

***sporządził dnia 26.02.2016 Bider Artur***